## PLCOMP (hidden)
PLANILLA DE COMPUTO METRICO
N° | ITEM | U | DETALLES |  | COMPUTO |  |  | TOTAL
|  |  |  | A | B | sup | TOTALES
1 | TRABAJOS PRELIMINARES | Un | [5 empty] | 0
| Cartel de Obra | Un. |  |  |  |  | 1 | 1
| #REF! | 0 |  |  |  |  | 21 | 21
| Obrador depósito y sanitario | 0 |  |  |  |  | 1 | 1
| Instalación eléctrica de Obra | 0 |  |  |  |  | 1 | 1
| Limpieza Previa | 0 | desmonte area de construccion | 0 | 0 |  | 1 | 1
| Instalación electrica de obra | 0 | desmonte area de construccion | 0 | 0 |  | 3 | 3
| Replanteo de obra e instalaciones | 0 |  | 0 | 0 | 230.6 |  | 230.6
N° | ITEM | U | DETALLES |  | COMPUTO |  |  | TOTAL
|  |  |  | A | B | C
2 | DEMOLICION
| Picado de Platea | m³ | [5 empty] | 40.65
| Cañería de drenaje | m² | [5 empty] | 589
| Rejilla de piso tipo guardaganado 1,20mts | [6 empty] | 54.9
| Tapado y terminaciones | m² | [5 empty] | 209.8
| Tabiques de madera | m² | [5 empty] | 36.6
| Revoques | m² |  | 0 | 0 |  |  | 37.65
| Tapado y terminaciones | m² |  | 0 | 0 |  |  | 13.75
N° | ITEM | U | DETALLES |  | COMPUTO |  |  | TOTAL
|  |  |  | A | B | ml | Volumen
3 | MOVIMIENTO DE TIERRA | [6 empty] | 0
| TRA de acero inxidable | ml |  | 0.4 | 0.4 | 4 |  | 0.64
| Bases de apoyo TRA | m³ | y Zapata corrida |  | 142 | 0.25 |  | 35.5
| Reconexionado | Un. | Sector a construir | 0 | 21.6 | 0.7 |  | 15.12
N° | ITEM | U | DETALLES |  | COMPUTO |  |  | TOTAL
|  |  |  | Radio | SUP. Del O | H | CANT.PIL. | m3
4 | PILOTINES | [6 empty] | 0
| #REF! | O.Ejecutar |  | 0.1 | 0.0314 | 2.5 | 0 | 0
| #REF! | O.Ejecutar |  | 0.15 | 0.07 | 2.5 | 0 | 0
N° | ITEM | U | DETALLES |  | COMPUTO |  |  | TOTAL
|  |  | m³ | A | B | H | Unidad
5 | FUNDACIONES | [6 empty] | 0
| Campana Colgante de Policarbonato | O.Ejecutar | 0.096 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 8 | 0.768
| Viga Fundación 0,20x0,30 | O.Ejecutar | 2.1 | 0.2 | 35 | 0.3 |  | 35
| Viga Fundación 0,15x0,30 | O.Ejecutar | 0 | 0.15 | 0 | 0.3 |  | 0
| Viga Zapata 1,00x0,20 - 0,40x0,20 | O.Ejecutar | 0 | 0.2 | 0 | 0.4 |  | 0
| Base Centrica 1,00x1,00 | O.Ejecutar |  |  |  |  | 0 | 0
N° | ITEM | U | DETALLES |  | COMPUTO |  |  | TOTAL
|  |  |  | A | ML | B | M³
6 | COLUMNAS
| Columna 0,20x0,20 | O.Ejecutar |  | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.12 | 3
| Aplicación de hidrofugo incoloro de penetración | O.Ejecutar |  | 0 | 24.8 | 0 | 0 | 24.8
| Tabique H°A° 0,15esp | O.Ejecutar |  | 0.15 | 0 | 2.6 | 0 | 0
N° | ITEM | U | DETALLES |  | COMPUTO |  |  | TOTAL
|  |  |  | A | ML | B | M³
7 | DINTELES Y VIGAS
| Reparacion general de goteras | O.Ejecutar |  | 0.2 | 24.5 | 0.2 | 0.98 | 0.98
| #REF! | O.Ejecutar |  | 0.12 | 0 | 0.2 | 0 | 0
| #REF! | O.Ejecutar |  | 0.08 | 0 | 0.2 | 0 | 0
| #REF! | O.Ejecutar | TANQUE | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0
| #REF! | O.Ejecutar |  | 0.2 | 0 | 0.5 | 0 | 0
| #REF! | O.Ejecutar |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 12
N° | ITEM | U | DETALLES |  | COMPUTO |  |  | TOTAL
|  |  |  | A | Sup. | H | Volumen
8 | LOSAS
| Retiro de membrana | O.Ejecutar | Parri-Acces | 1 | 0 | 0.1 | 0 | 0
| Emulsión asfaltica de base acuosa | O.Ejecutar |  | 1 | 0 | 0.1 | 0 | 0
| Membrana geo textil | O.Ejecutar |  | 1 | 0 | 0.1 | 0 | 0
| Pintura fibrada | O.Ejecutar |  | 1 | 0 |  | 0 | 0
N° | ITEM | U | DETALLES |  | COMPUTO |  |  | TOTAL
|  |  |  | A | B |  | Superficie
9 | MAMPOSTERIA | [6 empty] | 0
| Puerta tipo pasa hombre | O.Ejecutar |  |  |  |  | 16.4 | 16.4
| Colocación puerta pasa hombre | O.Ejecutar |  |  |  |  | 6.2 | 6.2
| Trabajos de sellado e impermeabilización | O.Ejecutar |  |  |  |  | 18.375 | 18.375
| #REF! | O.Ejecutar |  |  |  |  | 0 | 0
| #REF! | O.Ejecutar |  |  |  |  | 0 | 0
| #REF! | O.Ejecutar |  |  |  |  | 19 | 19
| #REF! | O.Ejecutar |  | 117 | 0.3 |  | 35.1 | 35.1
N° | ITEM | U | DETALLES |  | COMPUTO |  |  | TOTAL
|  |  |  | A | B |  | Superficie
10 | CONTRAPISOS | [6 empty] | 0
| #REF! | O.Ejecutar |  |  |  |  | 149.8 | 149.8
|  |  | exterior |  |  |  | 0
| #REF! | O.Ejecutar |  |  |  |  | 0 | 0
0
0
| #REF! | O.Ejecutar |  |  |  |  | 0 | 0
N° | ITEM | U | DETALLES |  | COMPUTO |  |  | TOTAL
|  |  |  | A | ML | B | Superficie
11 | CAPAS AISLADORAS | [6 empty] | 0
| Demolición de losa | O.Ejecutar |  | 0.4 | 24.5 | 0.6 | 24.5 | 24.5
| Losa de HºAº | O.Ejecutar |  | 0.2 | 0 | 0.6 | 0 | 0
| Carpintería metálica | O.Ejecutar | comentario |  |  |  | 0 | 0
N° | ITEM | U | DETALLES |  | COMPUTO |  |  | TOTAL
|  |  |  | A | B | H | Superficie
12 | REVOQUES | [6 empty] | 0
| Kit de emergencia Gama, modelo EBM -180 Nº1 de 220VCA/50Hz – batería 4.8v 1.8Ah | O.Ejecutar | ext - int |  |  |  | 158 | 158
| Equipo estanco para tubos fluorescente 1x36w con kit de emergencia | O.Ejecutar | ext - int |  |  |  | 299.4 | 299.4
| Equipo compacto de luz de emergencia | 0 |  |  |  |  | 163.4 | 163.4
| #REF! | O.Ejecutar |  |  |  |  | 180.245 | 180.245
N° | ITEM | U | DETALLES |  | COMPUTO |  |  | TOTAL
|  |  |  | A | B | H | Superficie
13 | PISOS | [6 empty] | 0
| Reparación de alambrados perimetral | O.Ejecutar | exterior |  |  |  | 13 | 13
| Ejecución de alambrado perimetral h.2mts | [5 empty] | 119.6 | 119.6
| #REF! | [5 empty] | 40 | 40
| #REF! | [5 empty] | 28 | 28
| #REF! | [5 empty] | 358 | 358
| #REF! | O.Ejecutar | interior |  |  |  | 33 | 33
N° | ITEM | U | DETALLES |  | COMPUTO |  |  | TOTAL
|  |  |  | A | ML | H | Sup.
14 | ZOCALOS - SOLIAS - UMBRALES | [6 empty] | 0
| #REF! | O.Ejecutar |  |  | 74 |  |  | 74
| #REF! | O.Ejecutar |  |  | 19.9 |  |  | 19.9
| #REF! |  |  |  | 10 |  |  | 10
| #REF! | O.Ejecutar |  | 0.35 | 22.15 |  |  | 7.7525
N° | ITEM | U | DETALLES |  | COMPUTO |  |  | TOTAL
|  |  |  | A | B | H | Superficie
15 | REVESTIMIENTO | [6 empty] | 0
| #REF! | O.Ejecutar |  |  | 61 | 2 | 122 | 122
| #REF! | O.Ejecutar |  | 0 | 69 |  | 0 | 69
| #REF! | O.Ejecutar |  |  |  |  | 0 | 0
N° | ITEM | U | DETALLES |  | COMPUTO |  |  | TOTAL
|  |  |  | A | B |  | Superficie
16 | TECHOS | [6 empty] | 0
| #REF! | O.Ejecutar |  |  |  |  | 593 | 593
| #REF! | O.Ejecutar |  |  |  |  | 0 | 0
N° | ITEM | U | DETALLES |  | COMPUTO |  |  | TOTAL
|  |  |  | A | B |  | Superficie
17 | AYUDA DE GREMIOS | [6 empty] | 0
| #REF! | O.Ejecutar |  |  |  |  | 0 | 0
N° | ITEM | U | DETALLES |  | COMPUTO |  |  | TOTAL
|  |  |  | A | B |  | CANTIDAD
18 | OBRAS VARIAS | [6 empty] | 0
| #REF! | 1 |  |  |  |  | 162 | 162
| #REF! | [5 empty] | 9 | 9
| #REF! | [5 empty] | 9 | 9
| #REF! | [5 empty] | 18 | 18
| #REF! | [5 empty] | 38 | 38
| #REF! | [5 empty] | 2 | 2
| #REF! | [5 empty] | 6.2 | 6.2
| #REF! | [5 empty] | 20 | 20
| #REF! | [5 empty] | 0 | 0
| #REF! | [5 empty] | 0 | 0
| #REF! | [5 empty] | 0 | 0
N° | ITEM | U | DETALLES |  | COMPUTO |  |  | TOTAL
|  |  |  | A | B | H | Unidad
19 | SUBCONTRATOS | [6 empty] | 0
| #REF! | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| #REF! | 0 |  |  |  |  | 20 | 20
| #REF! | 0 |  |  |  |  | 1 | 1
| #REF! | 0 |  |  |  |  | 1 | 1
| #REF! | 0 |  |  |  |  | 1 | 1
| #REF! | 0 |  |  |  |  | 1 | 1
| #REF! | 0 |  |  |  |  | 1 | 1
| #REF! | 0 |  |  |  |  | 1 | 1
| #REF! | 0 |  |  |  |  | 14 | 14
| #REF! | 0 |  |  |  |  | 90 | 90
| #REF! | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| #REF! | 0 |  |  |  |  | 12 | 12
| #REF! | 0 |  |  |  |  | 99.7795 | 99.7795
| #REF! | 0 |  |  |  |  | 9 | 9
| #REF! | 0 |  |  |  |  | 4.235 | 4.235
| #REF! | 0 |  |  |  |  | 10.71 | 10.71
| #REF! | [5 empty] | 17.64 | 17.64
| #REF! | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| #REF! | 0 |  |  |  |  | 1 | 1
| #REF! | 0 |  |  |  |  | 8 | 8
| #REF! | 0 |  |  |  |  | 6.2 | 6.2
| #REF! | 0 |  |  |  |  | 1 | 1
| #REF! | 0 |  |  |  |  | 2 | 2
| #REF! | [5 empty] | 1 | 1
| #REF! | [5 empty] | 20 | 20
| #REF! | 0 |  |  |  |  | 481.375 | 481.375
| #REF! | [5 empty] | 1160 | 1160
| #REF! | [5 empty] | 452 | 452
| #REF! | [5 empty] | 144 | 144
| #REF! | [5 empty] | 15 | 15
| #REF! | 0 |  |  |  |  | 128 | 128
N° | ITEM | U | DETALLES |  | COMPUTO |  |  | TOTAL
|  |  |  | A | B |  | Unidad
20 | ARTEFACTOS SANITARIOS | [6 empty] | 0
| #REF! | Un. |  |  |  |  | 7 | 7
| #REF! | 0 |  |  |  |  | 1 | 1
| #REF! | 0 |  |  |  |  | 8 | 8
| #REF! | 0 |  |  |  |  | 3 | 3
| #REF! | 0 |  |  |  |  | 1 | 1
| #REF! | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| #REF! | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| #REF! | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| #REF! | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| #REF! | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
N° | ITEM | U | DETALLES |  | COMPUTO |  |  | TOTAL
|  |  |  | A | B |  | Unidad
21 | GRIFERIAS y ACC. SANITARIOS | [6 empty] | 0
| #REF! | Un. |  |  |  |  | 7 | 7
| #REF! | 0 |  |  |  |  | 1 | 1
| #REF! | 0 |  |  |  |  | 6 | 6
| #REF! | 0 |  |  |  |  | 3 | 3
| #REF! | 0 |  |  |  |  | 7 | 7
| #REF! | 0 |  |  |  |  | 10 | 10
| #REF! | 0 |  |  |  |  | 1 | 1
| #REF! | 0 |  |  |  |  | 1 | 1
| #REF! | 0 |  |  |  |  | 1 | 1
| #REF! | 0 |  |  |  |  | 1 | 1
| #REF! | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| #REF! | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| #REF! | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| #REF! | [5 empty] | 0 | 0
| #REF! | [5 empty] | 0 | 0
| #REF! | 0 |  |  |  |  | 1 | 1
| #REF! | 0 |  |  |  |  | 3 | 3
Note on D99: Incluye capa aisladora de rejas de acceso

## Presupuesto Venta
ANEXO VII - PLANILLAS DE COMPUTO Y PRESUPUESTO
Edificio: Centro Procesamiento de Datos ARBA
Localidad: M.B. Gonnet
Dirección: Calle 508 y 16
PLANILLA DE COMPUTO Y PRESUPUESTO:
ITEM | RUBROS | U | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | CANTIDAD POR VALOR UNITARIO | %
1 | Trabajos Preliminares | gl | 1 | 0 | 0
| Cartel de Obra | Un. | 0 | 9780 | 0
1 | Trabajos Preliminares | Gl | 1 | 0 | 0
| Obrador depósito y sanitario | gl | 1 | 0 | 0
| Instalación eléctrica de Obra | gl | 1 | 0 | 0
| Limpieza Previa | gl | 0 | 20000 | 0
| Instalación electrica de obra | gl | 1 | 0 | 0
| Replanteo de obra e instalaciones | m² | 176 | 0 | 0
2 | Drenaje de Platea de Chillers | Gl | 1 | 0 | 0
| Picado de Platea | gl | 1 | 0 | 0
| Cañería de drenaje | ml | 4 | 0 | 0
| Rejilla de piso tipo guardaganado 1,20mts | un | 2 | 0 | 0
| Tapado y terminaciones | gl | 1 | 0 | 0
| Tabiques de madera | m² | 0 | 90 | 0
| Revoques | m² | 0 | 172 | 0
| Tapado y terminaciones | gl | 1 | 0 | 0
3 | Tanques Reserva de Agua | Gl | 1 | 0 | 0
| TRA de acero inxidable | un | 4 | 0 | 0
| Bases de apoyo TRA | un | 4 | 0 | 0
| Recambio Metal desplegado pesado 300-30-30 | m² | 7 | 0 | 0
| Reconexionado | gl | 1 | 0 | 0
4 | Apertura de vanos, colocación de celosias en Sala Grupo Electrógeno | Gl | 1 | 0 | 0
| Demolición mampostería de bloques | m³ | 1.8 | 0 | 0
| Adintelado de mampostería | ml | 5.2 | 0 | 0
| Perfilado de mampostería | gl | 1 | 0 | 0
| Provisión y colocación de celosias | un | 2 | 0 | 0
5 | Reubicación e instalación de luminarias en Sala Grupo Electrógeno | Gl | 1 | 0 | 0
| Campana Colgante de Policarbonato | un | 2 | 0 | 0
| Kit de emergencia para lámpara bajo consumo | un | 3 | 0 | 0
| Recambio kit de emergencia de equipos instalados | un | 2 | 0 | 0
| Adecuación de Instalación | gl | 1 | 0 | 0
6 | Impermeabilización de muros Sala Grupo Electrógeno y dependencias | Gl | 1 | 0 | 0
| Hidrolavado y limpieza de mampostería | m² | 184.5 | 0 | 0
| Aplicación de hidrofugo incoloro de penetración | m² | 184.5 | 0 | 0
| Limpieza interior | m² | 184.5 | 0 | 0
7 | Reparación de goteras en Sala Grupo Electrógeno | Gl | 1 | 0 | 0
| Reparacion general de goteras | gl | 1 | 0 | 0
8 | Impermeabilización cubierta CPD | Gl | 1 | 0 | 0
| Retiro de membrana | m² | 120 | 0 | 0
| Emulsión asfaltica de base acuosa | m² | 120 | 0 | 0
| Membrana geo textil | m² | 120 | 0 | 0
| Pintura fibrada | m² | 120 | 0 | 0
9 | Sellado filtraciones en vigas arriostramiento CPD | Gl | 1 | 0 | 0
| Puerta tipo pasa hombre | un | 1 | 0 | 0
| Colocación puerta pasa hombre | un | 1 | 0 | 0
| Trabajos de sellado e impermeabilización | gl | 1 | 0 | 0
10 | Reposición de placas de revestimiento en sala de corte y desglose | Gl | 1 | 0 | 0
| Reposición de placas cementicias 8mm | m² | 11.5 | 0 | 0
| Revestimiento plastico exterior | m² | 11.5 | 0 | 0
11 | Canaletas y zinguería en sala de corte y desglose | Gl | 1 | 0 | 0
| Canaletas y zinguería | gl | 1 | 0 | 0
12 | Pintura exterior en sala de corte y desglose | Gl | 1 | 0 | 0
| Látex exterior | m² | 202.5 | 0 | 0
| Esmalte sintético | m² | 10 | 0 | 0
13 | Reparación y puesta en funcionamiento de las bombas del sistema contra incendio exterior | Gl | 1 | 0 | 0
| Reparación y puesta en funcionamiento de bombas | gl | 1 | 0 | 0
14 | Readecuación sector de bombas del sistema contra incendio exterior | gl | 1 | 0 | 0
| Demolición de losa | m³ | 0.96 | 0 | 0
| Mampostería de bloques de hormigón de 0,20 | m² | 16 | 0 | 0
| Losa de HºAº | m² | 0.64 | 0 | 0
| Carpintería metálica | un | 1 | 0 | 0
15 | Instalación de luminarias de emergencia y reemplazo de kit de emergencia existentes | Gl | 1 | 0 | 0
| Kit de emergencia Gama, modelo EBM -180 Nº1 de 220VCA/50Hz – batería 4.8v 1.8Ah | un | 27 | 0 | 0
| Kit de emergencia Gama, modelo EBM -180 Nº1 de 220VCA/50Hz – batería 4.8v 1.8Ah (para Tubos Fluorescente) | un | 10 | 0 | 0
| Equipo estanco para tubos fluorescente 1x36w con kit de emergencia | un | 6 | 0 | 0
| Lámparas de led empotrable 38 leds | un | 6 | 0 | 0
| Equipo compacto de luz de emergencia | un | 8 | 0 | 0
16 | Reparación de alambrados exteriores | Gl | 1 | 0 | 0
| Reparación de alambrados perimetral | gl | 1 | 0 | 0
| Ejecución de alambrado perimetral h.2mts | m | 18 | 0 | 0
| TOTAL PRESUPUESTO |  |  |  | 0
a | costo - costo por m²
| a - costo-costo | Materiales + M de obra |  |  | 0
| b - gastos generales | 15% de -a- |  |  | 0
| c - costo | a + b |  |  | 0
| d - gastos financieros | 1,50% de -c- |  |  | 0
| e - beneficios | 20% de -c- |  |  | 0
| f - subtotal | c + d + e |  |  | 0
| g - gastos impositivos | 21% de -f- |  |  | 0
| h - Precio final | f + g |  |  | 0
b | Precio Final por m²