LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL N° 02/14

“Adquisición de Equipamiento para Centro de Procesamiento de Datos”

La Plata, 04 de Abril de 2014

CIRCULAR N° 01/14 -Aclaratoria sin consulta-

En el marco del procedimiento licitatorio de referencia, el Proyecto emite aclaraciones técnicas complementarias, las que aplicarán en caso de conflicto con las dispuestas en el Pliego de Bases y Condiciones.

LOS PLANOS ACOMPAÑADOS COMPLEMENTAN LOS PUBLICADOS, SIRVIENDO DE REFERENCIA A EFECTOS DE HACER MÁS DINAMICA LA LECTURA CONJUNTA.

- SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO

###### En esta primera etapa, se deberá considerar la realización de todas las tareas mencionadas en el Anexo específico del rubro en cuestión, que apliquen a las zonas indicadas como primera etapa. Las cuales permitan dejar totalmente operativos y funcionando cada sector contemplado en esta etapa, con el fin de ser utilizados por el comitente al finalizar las labores. Estas zonas se detallan en el plano adjunto denominado AR_AP1_00-1ra Etapa, y en el cual el Oferente deberá brindar todos los servicios y/o realizar todas las tareas necesarias para que cada zona detallada cuente con las necesidades especificadas en el Anexo.

###### A la oferta inicial, prevista en el Pliego de Bases y Condiciones, deberá sumarse como, “oferta alternativa”, la cotización de la platea donde se montaran los equipos de aire acondicionado, la misma respetara la ubicación y medidas indicadas en los planos (10.00 x 16.00mts), previa provisión, deberá presentarse la memoria descriptiva de acuerdo a los requerimientos de sobrecarga.

###### El Proyecto se reserva la opción de adjudicar la oferta inicial o la alternativa. La opción por una excluirá la otra.